Znak sprawy: 7038-07/05/07	Tomaszów Maz. 2007-08-16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie odwiertu studni awaryjnej dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Łazisko, zgodnie z istniejącą dokumentacją techniczną.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; ze zmianami)

Sporządził: Edmund Król

Zatwierdzono w dniu:

20. 08. 2007 r.

# Zamawiający:

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Maz.

ul. Mościckiego 31/33

97-200 Tomaszów Maz.

tel. (0-44) 724-70-83

# Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego.

# Opis przedmiotu zamówienia:

## Przedmiotem zamówienia jest odwiercenie studni awaryjnej S-2 do głębokości 80 m i średnicy końcowej Ø 16” o wydajności ok. 70 m³/h, na ujęciu w miejscowości Łazisko oraz wykonanie zaprojektowanych badań hydrogeologicznych.

Zakres robót  obejmuje:

- Wiercenie otworu,

- Opróbowanie wiercenia,

- Badania rodzaju przewiercanych skał,

- Obserwacje zwierciadła wody,

- Pompowanie oczyszczające,

- Dezynfekcja otworu,

- Pompowanie pomiarowe,

- Pomiary hydrogeologiczne,

- Stabilizacja lustra wody po pompowaniu,

- Analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem prac geologicznych.

Wykonawca dopełni ponadto następujących czynności i formalności:

- Zgłosi wykonywanie robót objętych zamówieniem zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze,

- Zapewni wymagany nadzór geologiczny dla robót objętych zamówieniem,

- Wykona aneks do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne studni podstawowej S-1, który powinien pozwolić na uzyskanie decyzji zatwierdzającej zasoby wód podziemnych dla ujęcia Łazisko na poziomie ok. 70 m³/h.

Wspólny Słownik Zamówień: 45.25.51.10-3

## Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7):

# nie dotyczy

# Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie winno zostać zrealizowane w terminie do dnia 15 grudnia 2007 r.

# Warunki udziału w postępowaniu:

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006  r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami), a także spełniający warunki i wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22, ust. 1 w/w ustawy.

## Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami:

| Lp. | Nazwa dokumentu potwierdzającego: | Warunek do spełnienia: | Nr załącznika do SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do r5ejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności | Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty. | ------------ |
| 2 | Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. | Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. | ------ |
| 3 | Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, w tym kierownik robót posiadający niezbędne uprawnienia w zakresie przedmiotu. | - kserokopia uprawnień kierownika robót, potwierdzona za zgodność z oryginałem, | 3 |
| 4 | Wykaz minimum 3 robót o podobnym zakresie i złożoności wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (zał. formularz). | Wykonane minimum 3 roboty o podobnym zakresie i złożoności w okresie ostatnich 3 lat. | 4 |

# sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

## Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 38).

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i oferenci przekazują w formie pisemnej osobiście, pocztą lub faksem.

## WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

## Edmund Król – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego – tel./fax. (0-44) 724-70-83.

# Wadium:

## W niniejszym postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium.

# Termin związania ofertą:

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

# Opis sposobu przygotowywania oferty:

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Każda strona oferty musi być dodatkowo parafowana.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

## Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

| Lp: | Nazwa dokumentu potwierdzającego: | Wymagany dokument: | Nr załącznika do SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | oświadczenie w trybie art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych o uprawnieniu do ubiegania się o zamówienie | - oświadczenie | 2 |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów lub złożenie go w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

## Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na: wykonanie odwiertu studni w miejscowości Łazisko, NIE OTWIERAĆ przed 14.09.2007 r. godz 14³º”. Koperta winna zawierać dane Wykonawcy – nazwę i adres.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

## Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie Maz. ul. I. Mościckiego 31/33, do dnia 14 września 2007 r. do godz. 14ºº. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

## Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 14.09.2007 r. o godz. 14³º  w siedzibie Zamawiającego.

# Opis sposobu obliczenia ceny:

## Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

# Kryteria oraz sposób oceny ofert:

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % |

## W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

# Udzielenie zamówienia:

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami).

## O dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz jej cenę.

## Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7 dni od dnia powiadomienia o wynikach postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

## Wykonawcom, których interes prawny w czasie ubiegania się o zamówienia publiczne doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone we wspomnianej ustawie.

## Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

### a), Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

### b), Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

### c), Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

### d),Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia.

## Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania Zamawiającego.

## Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

# inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami)

Załącznikami do specyfikacji są:

- wzór formularza oferty (zał. Nr 1).

- wzór oświadczenia w trybie art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. Nr 2).

- wzór formularza wykazu osób przewidywanych do realizacji zamówienia (zał. Nr 3).

- wzór formularza wykazu wykonanych robót (zał. Nr 4).

- projekt umowy (zał. Nr 5).

Specyfikacja zawiera 14 ponumerowanych stron.

## FORMULARZ OFERTY

pieczęć wykonawcy

Gminny Zakład Komunalny

ul. I. Mościckiego 31/33

97-200 Tomaszów Maz.

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie odwiertu studni awaryjnej dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Łazisko, zgodnie z istniejącą dokumentacją techniczną.

1) oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem, stosując niżej wymienione stawki:

cena  za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi kwotę netto ....................... zł (słownie: ................................................................................................................................. zł), natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie: ..................................................................................................... zł).

2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,

3) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4)	oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami (projektem) umowy, które zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty  do zawarcia umowy na określonych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 o uprawnieniu do ubiegania się o zamówienie – zał. Nr 1

- oświadczenie w trybie ar. 24 o niewykluczeni z postępowania – zał. Nr 2

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

#### Załącznik nr 1

pieczęć wykonawcy

### O Ś W I A D C Z E N I E

### w trybie art. 22

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie odwiertu studni awaryjnej dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Łazisko, zgodnie z istniejącą dokumentacją techniczną.

oświadczam, że :

1) Firma posiada uprawnienia do wykonywania działalności / czynności określonej w przedmiocie zamówienia, co do której ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3) Firma znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) Firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami).

dnia

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

- Załącznik nr 2

POTENCJAŁ KADROWY

Nazwa oferenta ........................................................................

Adres oferenta .........................................................................

Telefon/fax ..............................................................................

Wykaz osób przewidywanych do realizacji wykonanie odwiertu studni awaryjnej dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Łazisko, zgodnie z istniejącą dokumentacją techniczną,

w tym kierownik robót:

| Nazwisko i imię | Wykształcenie | Przewidywana rola w realizacji zamówienia | Lata doświadczenia zawodowego | Opis doświadczenia zawodowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: załącznik należy wypełnić zgodnie ze specyfikacją.

........................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy)

- Załącznik Nr 3.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa oferenta ........................................................................

Adres oferenta .........................................................................

Telefon/fax ..............................................................................

Wykaz minimum 3 robót o podobnym zakresie i złożoności wykonanych w okresie ostatnich 5 lat:

| Nazwa zadania | Całkowita wartość zamówienia | Czas trwania zamówienia | Nazwa i adres Zamawiającego | Miejsce realizacji robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: załącznik należy wypełnić zgodnie ze specyfikacją.

........................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

- Załącznik Nr 4

PROJEKT UMOWY

Zawartej w dniu ................... 2007 r. pomiędzy Gminnym Zakładem Komunalnym w Tomaszowie Maz. ul. I. Mościckiego 4, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. ............................................................................	- Kierownika GZK,

a ................................................................................................................................................ , zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

1. ............................................................................	- ...............................................

§1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane tj: wykonanie odwiertu studni awaryjnej dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Łazisko, zgodnie z istniejącą dokumentacją techniczną.

2. Zadanie obejmuje:

- wiercenie otworu,

- opróbowanie wiercenia,

- badania rodzaju przewiercanych skał,

- obserwacje zwierciadła wody,

- pompowanie oczyszczające,

- dezynfekcja otworu,

- pompowanie pomiarowe,

- pomiary hydrogeologiczne,

- stabilizacja lustra wody po pompowaniu,

- analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody.

§2. 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień .................... 2007 r.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień ........... 2007 r.

§3. Strony zgodnie stwierdzają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz stanowiący szczegółową informację zamówienia, zawierający istotne dla stron postanowienia i zobowiązania.

§4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia ................ 2007 r.

§5. Wykonawca zapewnia dostarczenie wszystkich maszyn, urządzeń i materiałów niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu budowy.

§6. W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia, odpady i materiały.

§7. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia robót niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub niniejszą umową.

§8. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, z zastosowaniem preferencji krajowych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 winny odpowiadać wymogom przepisów o dopuszczeniu wyrobów do stosowaniu w budownictwie.

§9. 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy bezzwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy niezbędną do zrealizowania niniejszego zadania dokumentację techniczną.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami cały zakres robót zgodnie z istniejącą dokumentacją techniczną oraz zapisami zawartymi w szczegółowej informacji związanej z zamówieniem.

3. Wykonawca poniesie koszty związane z tyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą wykonanego odwiertu oraz badania bakteriologicznego i fizykochemicznego wody z wykonanego odwieru.

4. Wykonawca zgłosi wykonywanie robót objętych zamówieniem zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

5. Wykonawca wykona i przekaże zamawiającemu 4 egzemplarze aneksu do dokumentacji hydrogeologicznej dla wykonanego odwiertu.

§10. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest, zgodnie ze szczegółową informacją zamówienia i ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi .................. + podatek VAT = ............................ zł. brutto. Słownie: ................... zł.

§11. 1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości ... zł. za każdy dzień zwłoki.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w kresie rękojmi za wady w wysokości ... zł. za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 10 % wynagrodzenia umownego.

- Powyższe kary umowne będą potrącane z należnych faktur.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości ... zł. za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

  - za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości ... zł. za każdy dzień zwłoki.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§12. Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji na okres 3 lat oraz rękojmi stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego.

§13. Zamawiający ma obowiązek zapłacenia faktury w terminie 30 dni po zakończeniu robót, dokonaniu ich odbioru i otrzymaniu faktury.

§14. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§15. 1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego, który ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 21 dni od daty jego zgłoszenia. W razie odmowy uznania roszczenia lub braku odpowiedzi w w/w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wstąpienia na drogę sądową.

3. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych w toku realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny w Tomaszowie Maz.

§16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§17. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- Załącznik Nr 5.